表B.0.6工程材料/设备/构配件报审表

工程名称： XX项目建筑智能化工程   编号：
	致： XX公司
我方于 XXXX 年XX月XX 日进场的用于工程 智能化工程2#楼、5#楼、6#楼 部位的   综合布线  （工程材料/设备/构配件），已完成自检。现将相关资料（见附件）报上，请予以审查。
附件： 1.工程材料/设备/构配件清单
2.质量证明文件
3.自检结果
施工项目经理部（盖章）         
项目经理（签字）              

年   月   日

	审查意见：
需求单位（盖章）             
需求单位负责人（签字）             

年   月   日



填表说明：本表一式二份，项目需求单位、施工单位各一份。
附件： 1.工程材料/设备/构配件清单
	
	材料、构配件进场检验记录
	资料编号
	2#楼　
	　

	
	表            第1页
	
	　
	

	
	工程名称
	XX项目建筑智能化工程
	检验日期
	    年  月  日
	

	
	序号
	名  称
	规格
型号
	进场
数量
	生产厂家
	检验项目
	检验结果
	备注
	

	
	
	
	
	
	合格证号
	
	
	
	

	
	01
	网络面板（单孔）
	Cunensi KS-8601H
	379个
	
	通断
	合格
	　
	

	
	02
	网络面板（双孔）
	Cunensi KS-8602H
	33个
	
	通断
	合格
	　
	

	
	03
	六类非屏蔽网络模块
	Cunensi KS-CET6-WH
	445枚
	
	通断
	合格
	　
	

	
	04
	六类非屏蔽网络线缆
	Cunensi KS-UTP658G（24AWG）
	28925米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	05
	24端口六类非屏蔽网络配线架
	Cunensi KS-UMDF24-6
	23组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	06
	1U理线器
	Cunensi KS-HHT-1U
	46组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	07
	六类非屏蔽网络跳线（2米）
	Cunensi KS-UTP6-2M
	936根
	
	通断
	合格
	　
	

	
	08
	12芯机柜式光纤配线架（SC）（含尾纤/藕合器）
	Cunensi KS-12P-FX
	4组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	09
	SC-LC单模光纤跳线
	Cunensi LC-SC-3M-DX-SM-U
	44对
	
	通断
	合格
	　
	

	
	10
	12芯单模OS光缆
	Cunensi KS-12SILH
	310米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	11
	门禁电锁线
	Cunensi  RVV4*1.0
	975米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	12
	门禁出门开关线缆
	Cunensi  RVV2*1.0
	975米
	
	通断
	合格
	
	

	
	13
	广播喇叭线
	Cunensi  RVVS2*1.5
	910米
	
	通断
	合格
	
	

	
	14
	标准42U网络机柜
	Cunensi  Q5.6842
	5台
	
	通断
	合格
	
	

	
	15
	机柜PDU
	突破 8孔10A  16A输入2.5平方电缆 3米长
	10组
	
	通断
	合格
	
	

	
	16
	金属线管
	DN25
	4944米
	
	通断
	合格
	
	

	
	17
	弱电桥架
	200*100
	525米
	
	通断
	合格
	
	

	
	 检验结论：
	　
	

	
	    经检验，合格
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	签

字

栏
	施工单位
	XX公司
	专业质检员
	专业工长
	检验员
	
	

	
	
	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	需求单位
	XX公司
	负责人
	　
	
	

	
	 本表由施工单位填写。
	
	


	
	材料、构配件进场检验记录
	资料编号
	5#楼5F　
	　

	
	表            第2页
	
	　
	

	
	工程名称
	XX项目建筑智能化工程
	检验日期
	    年   月  日
	

	
	序号
	名  称
	规格
型号
	进场
数量
	生产厂家
	检验项目
	检验结果
	备注
	

	
	
	
	
	
	合格证号
	
	
	
	

	
	01
	网络面板（单孔）
	Cunensi KS-8601H
	18个
	
	通断
	合格
	　
	

	
	02
	六类非屏蔽网络模块
	Cunensi KS-CET6-WH
	18枚
	
	通断
	合格
	　
	

	
	03
	六类非屏蔽网络线缆
	Cunensi KS-UTP658G（24AWG）
	990米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	04
	24端口六类非屏蔽网络配线架
	Cunensi KS-UMDF24-6
	2组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	05
	1U理线器
	Cunensi KS-HHT-1U
	4组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	06
	六类非屏蔽网络跳线（2米）
	Cunensi KS-UTP6-2M
	40根
	
	通断
	合格
	　
	

	
	07
	12芯机柜式光纤配线架（SC）（含尾纤/藕合器）
	Cunensi KS-12P-FX
	1组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	08
	SC-LC单模光纤跳线
	Cunensi LC-SC-3M-DX-SM-U
	4对
	
	通断
	合格
	　
	

	
	09
	12芯单模OS光缆
	Cunensi KS-12SILH
	77.5米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	10
	门禁电锁线
	Cunensi  RVV4*1.0
	130米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	11
	门禁出门开关线缆
	Cunensi  RVV2*1.0
	130米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	12
	广播喇叭线
	Cunensi  RVVS2*1.5
	227.5米
	
	通断
	合格
	
	

	
	13
	标准42U网络机柜
	Cunensi  Q5.6842
	1台
	
	通断
	合格
	
	

	
	14
	标准22U网络机柜
	Cunensi  Q2.6622
	4台
	
	通断
	合格
	
	

	
	15
	金属线管
	DN25
	144米
	
	通断
	合格
	
	

	
	16
	弱电桥架
	200*100
	35米
	
	通断
	合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 检验结论：
	　
	

	
	    经检验，合格
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	签

字

栏
	施工单位
	XX公司
	专业质检员
	专业工长
	检验员
	
	

	
	
	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	需求单位
	XX公司
	负责人
	　
	
	

	
	 本表由施工单位填写。
	
	


	
	材料、构配件进场检验记录
	资料编号
	5#楼1F、2F
	　

	
	表            第3页
	
	　
	

	
	工程名称
	XX项目建筑智能化工程
	检验日期
	2023 年2月12日
	

	
	序号
	名  称
	规格
型号
	进场
数量
	生产厂家
	检验项目
	检验结果
	备注
	

	
	
	
	
	
	合格证号
	
	
	
	

	
	01
	网络面板（单孔）
	Cunensi KS-8601H
	25个
	
	通断
	合格
	　
	

	
	02
	六类非屏蔽网络模块
	Cunensi KS-CET6-WH
	25枚
	
	通断
	合格
	　
	

	
	03
	六类非屏蔽网络线缆
	Cunensi KS-UTP658G（24AWG）
	1375米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	04
	24端口六类非屏蔽网络配线架
	Cunensi KS-UMDF24-6
	2组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	05
	1U理线器
	Cunensi KS-HHT-1U
	4组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	06
	六类非屏蔽网络跳线（2米）
	Cunensi KS-UTP6-2M
	54根
	
	通断
	合格
	　
	

	
	07
	12芯机柜式光纤配线架（SC）（含尾纤/藕合器）
	Cunensi KS-12P-FX
	1组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	08
	SC-LC单模光纤跳线
	Cunensi LC-SC-3M-DX-SM-U
	4对
	
	通断
	合格
	　
	

	
	09
	12芯单模OS光缆
	Cunensi KS-12SILH
	77.5米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	10
	广播喇叭线
	Cunensi  RVVS2*1.5
	357.5米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	11
	标准22U网络机柜
	Cunensi  Q2.6622
	1台
	
	通断
	合格
	　
	

	
	12
	机柜PDU
	突破 8孔10A  16A输入2.5平方电缆 3米长
	2组
	
	通断
	合格
	
	

	
	13
	金属线管
	DN25
	200米
	
	通断
	合格
	
	

	
	14
	弱电桥架
	200*100
	35米
	
	通断
	合格
	
	

	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 检验结论：
	　
	

	
	    经检验，合格
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	签

字

栏
	施工单位
	XX公司
	专业质检员
	专业工长
	检验员
	
	

	
	
	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	需求单位
	XX公司
	负责人
	　
	
	

	
	 本表由施工单位填写。
	
	


	
	材料、构配件进场检验记录
	资料编号
	6#楼　
	　

	
	表            第4页
	
	　
	

	
	工程名称
	XX项目建筑智能化工程
	检验日期
	2023 年2月 21日
	

	
	序号
	名  称
	规格
型号
	进场
数量
	生产厂家
	检验项目
	检验结果
	备注
	

	
	
	
	
	
	合格证号
	
	
	
	

	
	01
	网络面板（单孔）
	Cunensi KS-8601H
	146个
	
	通断
	合格
	　
	

	
	02
	六类非屏蔽网络模块
	Cunensi KS-CET6-WH
	146枚
	
	通断
	合格
	　
	

	
	03
	六类非屏蔽网络线缆
	Cunensi KS-UTP658G（24AWG）
	8030米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	04
	24端口六类非屏蔽网络配线架
	Cunensi KS-UMDF24-6
	7组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	05
	1U理线器
	Cunensi KS-HHT-1U
	14组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	06
	六类非屏蔽网络跳线（2米）
	Cunensi KS-UTP6-2M
	306根
	
	通断
	合格
	　
	

	
	07
	12芯机柜式光纤配线架（SC）（含尾纤/藕合器）
	Cunensi KS-12P-FX
	4组
	
	通断
	合格
	　
	

	
	08
	SC-LC单模光纤跳线
	Cunensi LC-SC-3M-DX-SM-U
	10对
	
	通断
	合格
	　
	

	
	09
	12芯单模OS光缆
	Cunensi KS-12SILH
	310米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	10
	门禁电锁线
	Cunensi  RVV4*1.0
	260米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	11
	门禁出门开关线缆
	Cunensi  RVV2*1.0
	260米
	
	通断
	合格
	　
	

	
	12
	标准5U壁挂机柜
	Cunensi  Q1.4505
	5台
	
	通断
	合格
	
	

	
	13
	机柜PDU
	突破 8孔10A  16A输入2.5平方电缆 3米长
	5组
	
	通断
	合格
	
	

	
	14
	金属线管
	DN25
	1168米
	
	通断
	合格
	
	

	
	15
	弱电桥架
	200*100
	35米
	
	通断
	合格
	
	

	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 检验结论：
	　
	

	
	    经检验，合格
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	签

字

栏
	施工单位
	XX公司
	专业质检员
	专业工长
	检验员
	
	

	
	
	
	
	　
	　
	　
	
	

	
	
	需求单位
	XX公司
	负责人
	　
	
	

	
	 本表由施工单位填写。
	
	


附件： 2.质量证明文件
附件： 3.自检结果

Teconn Amengjian








